Главное управление образования и науки Алтайского края

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Троицкий агротехнический техникум»

(КГБПОУ «ТАТТ»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБПОУ «ТАТТ»

____________А.А. Завьялов

«__»  ____________  2016 г.

рабочая программа

учебной практики

ПМ.04 организация  видов работ  при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация    зданий и сооружений

Троицкое

2016

Рабочая  программа  учебной  практики ПМ.04  Организация видов работ при эксплуатации  и реконструкции  строительных объектов  разработана на основе примерной программы, составленной в  соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Составитель:

Высоцкая Н.И. - преподаватель КГБПОУ «ТАТТ»

| Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссиии общетехнических и спец дисциплин протокол №_ от «__»______ 201 __ года Председатель ЦМК ______А.Н.Калашников | СОГЛАСОВАНО Зав практикой КГБПОУ «ТАТТ» протокол №_ от __»____201 _______Буракова Л.М. | СОГЛАСОВАНО заместителем директора по учебной работе от «__»_______201__года ___________Г.И. Кошкарова |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ:

1.ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                          4                          
2.РЕЗУЛЬТАТЫ    УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ                                                                 5

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                     7

4.УСЛОВИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ     13

5 КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ                                        16

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

- ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ.

  - Место учебной практики в структуре основной профессиональной  образовательной  программы.

Программа  учебной практики является частью   основной профессиональной  образовательной  программы  далее (ОПОП) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатации зданий и сооружений   в части освоения основных видов профессиональной деятельности: Организация  видов работ при эксплуатации и реконструкции  зданий и сооружений  и соответствующих профессиональных компетенций.

1.2. Цели и задачи   учебной практики.

Вид профессиональной деятельности: ПМ04 Организация видов работ при эксплуатации  и реконструкции  строительных объектов.

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида практики должен:

иметь практический опыт:

участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;

организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами;

выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений;

уметь:

выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;

устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;

вести журналы наблюдений;

работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;

определять сроки службы элементов здания;

применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций;

заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;

заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;

устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;

составлять графики проведения ремонтных работ;

проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования

знать:

аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений;

конструктивные элементы зданий;

группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;

инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;

методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;

требования нормативной документации;

систему технического осмотра жилых зданий;

техническое обслуживание жилых домов;

организацию и планирование текущего ремонта;

организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт;

методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;

порядок приемки здания в эксплуатацию;

комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций;

1.3 Количество часов на учебную практику – 1 недели,  36 часов.

2. Результаты  учебной практики

Результатом  учебной практики является освоение  общих (ОК) компетенций:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 6 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 7 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 8 | Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. |
| ОК 9 | Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. |

Профессиональных (ПК) компетенций:

| Код | Наименование результатов практики |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов зданий |
| ПК 4.2 | Организовать работу по технической эксплуатации зданий в соответствии с нормативно- технической документацией |
| ПК 4.3 | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования |
| ПК 4.4 | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкций зданий |

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции  строительных объектов.

3.1Тематический план :

| Коды формируемых компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Объем времени, отведенный на практику (в неделях, часах) | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 4.1- 4.3 | Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений. | 12 | 6 семестр |
| ПК 4.4 | Раздел 2. Проведение мероприятий по оценке технического состояния зданий и сооружений | 12 | 6 семестр |
| ПК 4.4 | Раздел 3. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений | 12 | 6 семестр |
|  | Всего: | 36 |  |

3.2. Содержание обучения по  учебной практике :

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала | Объем часов ( по семестрам) | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ .04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов |  | 36 |  |
| Раздел 1Организация технической эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений. |  | 12 |  |
| ТЕМА1.1Структура жилищно- эксплуатационных организаций |  |  |  |
|  | Содержание работ: | 3 |  |
|  | Ознакомление с инструкциями по охране труда. |  |  |
|  | Общее знакомство с эксплуатационной организацией и её структурами . |  |  |
| ТЕМА1.2Должностные обязанности и права мастера жилищно–эксплуатационной организации | Содержание работ: | 3 |  |
|  | Обязанности и права мастера жилищно – эксплуатационной организации |  |  |
|  | Ознакомление с основными нормативными документами по эксплуатации зданий. |  |  |
| ТЕМА1.3 Организация работ по технической эксплуатации зданий | Содержание работ: | 3 |  |
|  | Ознакомление с основными эксплуатационными требованиями к новым и отремонтированным зданиям, инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств |  |  |
|  | Ознакомление с документацией при приемке в эксплуатацию новых и капитально отремонтированных зданий. |  |  |
| Тема1.4 Знакомство с работой аварийных служб. | Содержание работ: | 3 |  |
|  | Ознакомление с оформлением документации по результатам общего осмотра зданий. Проверкой работы отопительной системы. Ознакомление с методами наладки системы холодного и горячего водоснабжения. |  |  |
|  | Ознакомление со схемами внутреннего водопровода, отопления и вентиляции зданий. |  |  |
|  | Ознакомление с объёмно-планировочными решениями и оборудованиями санитарно-технических помещений, ознакомление со схемами газоснабжений зданий. |  |  |
| Раздел 2. Проведение мероприятий по оценке технического состояния зданий и сооружений. |  | 12 |  |
| Тема 2.1. Осмотр и выявление дефектов конструктивных элементов зданий: стен, цоколя, окон, дверей, балконов. | Содержание работ: | 3 |  |
|  | Ознакомление с оформлением документации по результатам общего осмотра зданий(Дефектной ведомости)Параметры, характеризующие техническое состояние зданий. Срок службы зданий. Эксплуатационные требования к зданиям. Капитальность зданий. |  |  |
| Тема 2.2 Определение физического износа конструктивных элементов здания. | Содержание работ: | 3 |  |
|  | Оценки состояния конструкций здания. Оценка состояния фундаментов. Оценка состояния наружных стен. Оценка состояния перекрытий. Оценка состояния железобетонных элементов балконов, лоджий, козырьков, лестниц. Определение физического износа конструктивных элементов здания. Определение физического износа конструктивных элементов здания. Оформление результатов |  |  |
| Тема 2.3 Определение физического износа здания в целом. | Содержание работ: | 3 |  |
|  | На основе исходных данных и ранее определенного физического износа конструктивных элементов(стен, перегородок, перекрытий, лестниц, полов, крыш, фундаментов), руководствуясь ВСН 53-86(р), определить общий физический износ зданиям. Оформление результатов |  |  |
| Тема 2.4 Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий. | Содержание работ: | 3 |  |
|  | Ознакомление с планом комплекса работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий. Составление графика работ текущего, капитального ремонта |  |  |
| Раздел 3.Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений. |  | 12 |  |
| Тема 3.1Основные виды и методы реконструкции зданий и сооружений | Содержание работ: | 3 |  |
|  | Инструктаж по технике безопасности при реконструкции зданий на рабочем месте. Ознакомление с управлением организацией и. производством работ при реконструкции зданий. Основные виды и методы реконструкции зданий и сооружений . |  |  |
| Тема 3.2 Восстановление, усиление и замена конструктивных элементов | Содержание работ: | 3 |  |
|  | Ознакомление с проектно - технологической документацией на реконструкцию, содержанием проекта производства работ, календарным планированием. Участие в работах по восстановлению, усилению и замене конструктивных элементов. |  |  |
| Тема 3.3 Порядок приёмки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий | Содержание работ: | 3 |  |
|  | Ознакомление с оформлением и выдачей разрешений на переустройство зданий. Участие в приёмке в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий. |  |  |
| Раздел 1.Организация технической эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений. Раздел 2. Проведение мероприятий по оценке технического состояния зданий и сооружений. Раздел 3. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений. | Содержание работ: | 3 |  |
|  | Сдача и защита отчета по практике |  |  |
|  | Всего: | 36 |  |

4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ   УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ.

Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях соответствующих профилю специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

  - Требования к документации, необходимой для проведения практики:

1.Рабочая программа ПМ.04 Организация  работ эксплуатации

и реконструкции зданий и сооружений.

2.Рабочая программа производственной практики

ПМ.04 Организация  работ эксплуатации

и реконструкции зданий и сооружений.

4.2Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

- Перспективно-тематический план  практики учебной;

- Методические указания для студентов по прохождению практики      ;

-    Журнал по ТБ.

-  Инструкции по охране труда и технике безопасности;

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению:

Реализация программы практики  предполагает наличие:

-организаций или предприятий занимающихся  техническим обслуживанием зданий;

- организаций занимающихся оценкой зданий и сооружений;       - строительных организаций  занимающихся ремонтом и реконструкцией     зданий.

4.4 Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. - М: ИНФРА-М, 2008.

- ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта.

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения.

- ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

- ВСН 57-88(р) Положения по техническому обследованию жилых зданий.

- ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения.

- ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проектирования

- Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок. – М.: Министерство, 2007.

- Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2006.

- Бейербах В.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 576 с.

- Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок: учебник для студ. сред. проф. образования/И.А. Николаевская, 12.Л.А. Голопанова, Н.Ю. Морозова; под ред. И.А. Николаевской. – 5-е изд., стер. –М.: Издательский центр «Академия», 2008.-224 с.

13.СНиП 2.04.01.85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

14.СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

15.СНиП 2.04.03.85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

16.СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети.

17.СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение.

18.СНиП 2.07.01.89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

19.СНиП 2.05.02.85 Автомобильные дороги.

20.СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

21.СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование.

22.СНиП 2.05 .06-85* Магистральные трубопроводы

Дополнительные источники:

Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений/С.В.Белов, В.А.Девисилов, А.Ф.Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В.Белова.- М.: Высшая школа, 2002.- 357 с.

- Электротехника и электроника: учебник для студ. обеобразоват. учреждений сред. Проф. Образования/  М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 432 с.

- Брюханов О. Н., Коробко В. И., Мелик-Аракелян А. Т. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 254 с.

- Варфоломеев Ю. М., Кокорин О. Я. Отопление и тепловые сети: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 480 с.

4.4. Требования к руководителям практики.

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:

-педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее профилю ПМ.04. Опыт деятельности в организациях является обязательным, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1раз в 3 года.

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

# 5.Контроль и оценка результатов практики

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания, профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов. | - выявляет дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; - устанавливает маяк и проводит наблюдения за деформациями; - ведет журналы наблюдений; - работает с геодезическими приборами и механическими инструментами; - применяет инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; - оценивает техническое состояние конструкций зданий и их конструктивных элементов; - применяет аппаратуру и приборы при обследовании зданий и сооружений; - использует методику оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций; - выполняет комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций | зачёт |
| ПК 4.2 Организовать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений | - применяет требования нормативной документации по технической эксплуатации зданий и сооружений; - составляет акты и заполняет журналы по результатам осмотров; - заполняет паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях; - определяет сроки службы элементов здания; - составляет графики проверки ремонтных работ; - руководит проведением работ текущего и капитального ремонта; - выполняет обмерные работы; - определяет группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; - проводит технический осмотр здания; осуществляет техническое обслуживание жилых домов; - организует и планирует текущий ремонт; - организует техническое обслуживание зданий, планируемых на капитальный ремонт; - осуществляет подготовку зданий к сезонной эксплуатации; - учавствует в приёмке здания в эксплуатацию; | зачёт |
| ПК 4..3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий | - устанавливает и устраняет причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования; - проводит гидравлические испытания систем инженерного оборудования; - читает схемы инженерных сетей и оборудований зданий; - оценивает техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; - различает виды инженерных сетей и оборудования зданий; - определяет электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий; - использует методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; - знает средства автоматического регулирования и диспетчеризацию инженерных систем; - знает параметры испытаний различных систем; | зачёт |
| ПК 4.4 Осуществлять - мероприятия по оценке технического состояния зданий | - выполняет оценку технического состояния зданий в соответствии с принятой методикой; - использует проектную, информативную документацию по реконструкции зданий; - производит обьемно - планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий; - выполняет чертежи усиления различных элементов здания; - выполняет основные способы усиления конструктивных элементов; - владеет методикой восстановления и реконструкции инженерных сетей, инженерного оборудования зданий: - пользуется основными нормативными документами по охране труда и охране окружающей среды. | зачёт |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к своей будущей профессии | Экспертная оценка результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Мотивированное обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки проекта производства работ. Качество выполненных работ | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по производственной практике |
| ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях при выполнении профессиональных задач в области разработки технологических процессов и нести за них ответственность | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по производственной практике Экспертное наблюдение и оценка активности студента при проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики. |
| ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Оперативность поиска и использования необходимой информации ля качественного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Широта использования различных источников, включая | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, в ходе компьютерного тестирования, подготовке электронных презентаций, при выполнении индивидуальных домашних работ, работ по производственной практике. |
| ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в процессе обучения и на практике | Экспертное наблюдение и оценка использования студентами информационных технологий при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики . |
| ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Коммуникабельность при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения. | Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка использования студентами коммуникативных методов и приемов при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики. |
| ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат выполнения заданий. | Ответственность за результат выполнения заданий. Способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при работе в малых группах, при выполнении работ по учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка уровня ответственности студента при проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики (культурных и оздоровительных групповых мероприятий, соревнований, походов, профессиональных конкурсов и др.). Экспертное наблюдение и оценка динамики достижений студента в учебной и общественной деятельности. |
| ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Способность к организации и планированию самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Экспертное наблюдение и оценка использования студентом методов и приемов личной организации в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка использования студентом |
| ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по и производственной практике. |

Завершающий  этап практики -составление отчёта, в котором приводится систематизация собранного материала.

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и должен отражать его деятельность в период практики.

Отчет составляется по основным разделам программы практики, его объем должен составлять 10-15 листов компьютерного текста без приложения. Прилагаемые документы должны быть заполнены.

Обязательные элементы отчета необходимо располагать в следующем порядке:

- титульный лист;

- содержание;

- введение;

- основная часть;

- заключение;

- библиография;

- приложения.

Введение должно обобщать собранные материалы и раскрывать основные вопросы и направления, которыми занимается студент на практике.

Основная часть включает в себя аналитическую записку по разделам программы практики с выводами.

В заключении приводятся общие выводы и приложения, а также краткое описание проделанной работы и даются практические рекомендации.

По окончании срока практики проводится конференция по итогам практики, где студенты защищают отчеты. В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации. По результатам защиты студенту выставляется оценка по пятибалльной системе.

# Литература и  средства обучения

Литература

Основные источники:

- Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. - М: ИНФРА-М, 2008.

- ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта.

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения.

- ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

- ВСН 57-88(р) Положения по техническому обследованию жилых зданий.

- ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения.

- ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проектирования

- Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок. – М.: Министерство, 2007.

- Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2006.

- Бейербах В.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 576 с.

- Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок: учебник для студ. сред. проф. образования/И.А. Николаевская, 12.Л.А. Голопанова, Н.Ю. Морозова; под ред. И.А. Николаевской. – 5-е изд., стер. –М.: Издательский центр «Академия», 2008.-224 с.

13.СНиП 2.04.01.85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

14.СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

15.СНиП 2.04.03.85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

16.СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети.

17.СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение.

18.СНиП 2.07.01.89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

19.СНиП 2.05.02.85 Автомобильные дороги.

20.СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

21.СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование.

22.СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы.

Дополнительная:

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений/С.В.Белов, В.А.Девисилов, А.Ф.Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В.Белова.- М.: Высшая школа, 2002.- 357 с.

2.Электротехника и электроника: учебник для студ. обеобразоват. учреждений сред. Проф. Образования/  М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 432 с.

- Брюханов О. Н., Коробко В. И., Мелик-Аракелян А. Т. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 254 с.

3.Варфоломеев Ю. М., Кокорин О. Я. Отопление и тепловые сети: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 480 с.