Главное управление образования и науки Алтайского края

краевое государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Троицкий агротехнический техникум»

(КГБПОУ  «ТАТТ»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБПОУ «ТАТТ» _________/А.А.Завьялов/ «___»_______________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

МДК. 04.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

специальности 08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ТРОИЦКОЕ 2016

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов МДК. 04.01. Эксплуатация зданий разработана на основе примерной программы, составленной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Разработчик:

Романов       Н.Н.       преподаватель агротехнический техникум».

КГБПОУ       «Троицкий

Рассмотрена цикловой методической комиссией общетехнических и специальных дисциплин

Протокол № 1 от «__»__________20__ года Председатель ЦМК ____ А.Н. Калашников

СОГЛАСОВАНО Заместитель директора

по учебной работе

С.П. Петраш

«__»__________20__ года

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт рабочей программы профессионального модуля     		4

- Результаты освоения профессионального модуля				7

- Структура и содержание профессионального модуля        		8

- Условия реализации рабочей программы

профессионального модуля						12

- Контроль и оценка результатов освоения

профессионального модуля

(вида профессиональной деятельности)					15

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции

строительных объектов МДК 04.01. Эксплуатация зданий

1.1.	Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (далее - ВПД):

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.

ПК 4.2. Организовывать по технической эксплуатации зданий и сооружений.

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий.

ПК 4.4. осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2.	Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;

-организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами;

-выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений;

-осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов зданий;

-осуществления мероприятий по реконструкции зданий и сооружений;

уметь:

-выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;

-устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;

-вести журналы наблюдений;

-работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;

-определять сроки службы элементов здания;

-применять инструментальные методы контроля эксплуатационных

качеств конструкций;

-заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;

-заполнять паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях;

-устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;

-составлять графики проведения ремонтных работ;

-проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;

-проводить работы текущего и капитального ремонта;

-выполнять обмерные работы;

-оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов;

-выполнять чертежи усиления различных элементов здания;

-оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий;

-читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;

-применять теоретические знания исследовательской деятельности для решения конкретных практических задач.

знать:

-аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений;

-конструктивные элементы зданий;

-группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;

-инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;

-методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;

-требования к нормативной документации;

-систему технического осмотра жилых зданий;

-техническое обслуживание жилых домов;

-организацию и планирование текущего ремонта;

-организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт;

-методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;

-порядок приемки здания в эксплуатацию;

-комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций;

-виды инженерных сетей и оборудования зданий;

-электрические и слаботочные сети, электросиловой оборудование и

грозозащиту зданий;

-методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;

-средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных

систем;

-параметры испытаний различных систем;

-методы и виды обследования зданий, сооружений, приборы;

-основные методы оценки технического состояния зданий;

-основные способы усиления конструкций зданий;

-объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых

зданий;

-проектную и нормативную документацию по реконструкции зданий;

-методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических

сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий;

-задачи разработки технических объектов;

-модели технических объектов.

МДК. 04.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

всего 234 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа, включая

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 часа,

самостоятельной работы обучающегося - 78 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов,

МДК 04.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий |
| ПК 4.2. | Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-технической документацией |
| ПК 4.3. | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий |
| ПК 4.4. | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Объем учебного модуля и виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 234 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 156 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | - |
| практические занятия | 70 |
| контрольные работы | - |
| Курсовая работа (проект) | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 78 |
| Учебная практика | 36 |
| Производственная практика | 72 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена в 4 семестре |

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. | Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений |  |
| Тема 1. Правовые и нормативные документы по эксплуатации зданий | Содержание учебного материала: |  |
|  | 1. | Правовые и нормативные документы по эксплуатации зданий |  |
|  |  | Решения правительственных органов в части строительства и эксплуатации жилых и общественных зданий. Жилищная политика новых форм собственности. Документы по новому жилищному строительству, эксплуатации и приватизации жилого фонда. Подготовка технической документации для капитального ремонта зданий. Документы системы планово-предупредительных ремонтов. Подготовка документации для оформления разрешения на переустройство зданий. Документы, регламентирующие прием к эксплуатации новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий. Жилищные программы. Типовые структуры эксплуатационных организаций. | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|  |  | Практические занятия: |  |
|  |  | Подготовка технической документации для приемки зданий в эксплуатацию. Составление договора по оценке зданий. | 2 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Исходный материал для капитального ремонта. Приборы и приспособления для технического обследования. | 2 2 |
| Тема 2. Организация работ по технической эксплуатации зданий | 2. | Содержание учебного материала: |  |
|  |  | Задачи технической эксплуатации зданий. Срок службы зданий. Планирование текущего ремонта. Организационная структура эксплуатационных и ремонтных служб. Графический и аналитический способы расчета состава аварийно-диспетчерских служб. Приемочные комиссии, их состав и работа. | 2 2 2 2 2 2 |
|  |  | Практические занятия: |  |
|  |  | Расчет процентов физического износа зданий. Графический способ расчета состава аварийно-диспетчерских служб. Аналитический способ расчета состава аварийно-диспетчерских служб. Расчет основных характеристик диспетчерских служб. | 2 2 2 2 |
| Тема 3. Параметры, характеризующие техническое состояние зданий. | 3. | Содержание учебного материала: |  |
|  |  | Физический и моральный износ элементов зданий. Капитальность и срок службы зданий. Эксплуатационные требования к зданиям. Зависимость износа инженерных систем и конструкций зданий, от уровня их эксплуатации. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик оснований, фундаментов. | 2 2 2 2 2 |
|  |  | Практические занятия: |  |
|  |  | Определение физического износа конструктивного элемента здания Определение срока службы и межремонтного срока здания Определение физического износа состояния крыш Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик фасада зданий | 2 2 2 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Магнитные элементы испытаний. Мансарды. Дефекты крыш. Образование трещин в стенах дома. | 2 2 2 2 |
| Тема 4. Диагностика технического состояния элементов эксплуатируемых зданий | 4. | Содержание учебного материала: |  |
|  |  | Комплекс работ по контролю и учету технического состояния конструкций. Комплекс работ по контролю и учету технического состояния инженерных систем. Комплекс работ по контролю и учету технического состояния оборудования зданий. Аппаратура, приборы и методика контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций при обследовании. Разрушение и гниение деревянных конструкций. Защита здания от преждевременного износа. Определение теплоизоляционных способностей ограждающих конструкций. Методы защиты. | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|  |  | Практические занятия: |  |
|  |  | Определение деформации стен. Определение прогибов перекрытий. Определение прочности материалов разрушающими и неразрушающими методами. Определение физического износа окон и дверей. Определение физического износа полов. Методика контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций при обследовании. Определение степени загнивания деревянных конструкций. Оценка технического состояния систем водоотведения. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоотведения. Определение состояния лестниц. Определение состояния конструкций крыш. Определение теплофизических свойств полов, показателя теплоусвоения поверхности Расчет физического износа здания в целом. | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Прогибы элементов конструкций. Технические требования к цоколю. Периодичность осмотров инженерного оборудования. Эксплуатационные требования к полам. Влияние температуры воды на износ трубопроводов. Разрушение и гниение деревянных конструкций. Внутренние водостоки. Система водоснабжения и ее эксплуатационная надежность. Установки подкачки воды. Расходомеры. Гидравлический удар. Система мусороудаления. Система отопления. Техническое состояние вентиляционных каналов. Система вентиляции (современная) Терморегуляторы. Износ зданий. | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Тема 5. Особенности сезонной эксплуатации жилых и общественных зданий | 5. | Содержание учебного материала: |  |
|  |  | Особенности работы элементов зданий в зимний и весенне-летний периоды. Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам. Утепление зданий Температурно-влажностный режим чердачных помещений Порядок осеннего и весеннего осмотров зданий Особенности эксплуатации общественных зданий | 2 2 2 2 2 2 |
|  |  | Практические занятия: |  |
|  |  | Подготовка отопительных систем и источников теплоснабжения. Составление графика подготовки здания к сезонной эксплуатации. Методика проведения плановых осмотров элементов помещений и зданий. Оформление документации по результатам общего осмотра зданий. | 2 2 2 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к сезонной эксплуатации зданий. | 2 |
| Тема 6. Инженерные сети и инженерное оборудование зданий и сооружений | Содержание учебного материала: |  |
|  | Основные принципы организации территорий поселений. Виды инженерных сетей и оборудования зданий. Инженерная подготовка территорий поселений Водоснабжение, канализация, водостоки зданий. Разработка схемы внутреннего организованного водостока. Теплоснабжение и газоснабжение зданий. Выбор системы отопления, отопительных приборов, разводка и расстановка элементов отопительной системы на схеме. Составление схемы газоснабжения здания. | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|  | Практические занятия: |  |
|  | Составление схемы размещения и расстановки элементов, арматуры и оборудования водопроводной сети здания. Составление схемы размещения оборудования водопроводной сети здания. Составление схемы хозяйственно-фекальной канализации здания. Размещение санитарно-технического оборудования. Расчет сопротивления теплопередачи наружной стены. Определение толщины стены в зависимости от климатических условий. Расчет температуры в наружной стене и построение графика ее распределения. Разработка схемы горячего водоснабжения здания. Схема газоснабжения здания. | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Озеленение и уход за насаждениями. Тепловые сети. Бытовые отходы. Определение разрушения каменных конструкций. Определение коррозии металлических конструкций. Система канализации зданий. Воздушные линии. Кабельные линии. | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Тема 7. Электрические сети и электросиловое оборудование зданий. | Содержание учебного материала: |  |
|  | Электроснабжение зданий, электросиловое оборудование, электрических сетей жилых зданий. Методики восстановления и реконструкции электрических сетей и электросилового оборудования зданий. | 2 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Виды электропроводок. Структура потребителей системы электроснабжения. Надёжность электроснабжения объектов. Грозозащита зданий. Устройство осветительных сетей зданий и предприятий. Оборудование электрических сетей. Электрические сети внутри объекта. | 2 2 2 2 2 2 2 |
|  | Всего: | 234 |

:

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: эксплуатации зданий; реконструкции зданий; инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок; строительных материалов и изделий; электротехники; лабораторий испытания строительных материалов и конструкций, информационных технологий в профессиональной деятельности.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: по количеству учащихся.

-чертежные доски;

-макеты, плакаты, модели узлов и элементов зданий;

-образцы материалов;

-справочно-нормативная документация;

-учебная литература.

Технические средства обучения:

-компьютер, интерактивная доска или демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора (для преподавателя);

-компьютерные столы для обучающихся;

-электронные образовательные ресурсы (слайды, презентации, электронные

плакаты, модели);

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

-приборы для неразрушающих и разрушающих методов контроля;

-приборы для определения параметров микроклимата помещения;

-приборы и приспособления для оценки технического состояния и эксплуатационных характеристик элементов здания;

- приборы и приспособления для оценки технического состояния и эксплуатационных характеристик инженерного и электросилового оборудования зданий;

-устройства для испытания строительных материалов и конструкций.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

-приборы, оборудование, инструменты, спецодежда, необходимые для проведения работ по обследованию, ремонту, восстановлению и усилению конструкций и элементов зданий.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

1.Нотенко С.Н., Ройтман А.Г., Римшин В.И. Техническая эксплуатация жилых зданий; М.; Высшая школа, 2009.

2.Комков В.А., Рощина СИ., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений; М; ИНФРА-М, 2005.

З.Федоров В.В. Реконструкция и реставрация зданий; М.; ИНФРА-М, 2003.

4.Касьянов В.Ф. Реконструкция жилой застройки городов; М.; АСВ, 2005.

5.Николаевская И.А., Горлопанова Л.А., Морозова Н.Ю. Academia Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стрйплощадок; М.; Academia, 2004.

б.Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника; М.; Academia, 2010. Дополнительные источники:

1. Обследование и испытание зданий и сооружений. Под редакцией Римшина В.И., М.; Высшая школа, 2008.

2.Бондаренко В.М., Римшин В.И. Усиление железобетонных конструкций при коррозионных повреждениях.; М.; МГАКХиС, 2009.

З.Матвеев Е.П., Машечек В.В. Усиление и теплозащита конструкций гражданских зданий; М.; ГУПЦПП, 2002. 4.Николаевская И.А. Благоустройство территорий; М.; Academia, 2004. 5. Нормы проектирования

ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

ВСН 57-88(р) Положения по техническому обследованию жилых зданий

ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения.

ВСН 61-89 (р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий

СП 13-102, 2003.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Для освоения профессионального модуля помимо аудиторных занятий, включающих практические занятия и лабораторные работы, проводятся консультации, способствующие лучшему усвоению и закреплению материала. Учебная и производственная практика по профилю специальности являются необходимым продолжением учебных занятий, позволяющим применить в реальных условиях полученные знания и получить практический опыт.

Освоение данного модуля неразрывно связано с изучением следующих дисциплин: инженерная графика, основы электротехники, основы геодезии, информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности, безопасность жизнедеятельности; с изучением профессиональных модулей: «Участие в проектировании зданий и сооружений», «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

-наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»;

-опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы;

-стажировка в профильных организациях не реже одного раза в три года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной практикой:

-дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов и общеобразовательных дисциплин.

Требования к квалификации мастеров производственного обучения, осуществляющих руководство производственной практикой:

-наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий | - выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий; - установка маяков и проведение наблюдений за деформациями; - ведение журналов наблюдений; -работа с геодезическими приборами и механическими инструментами; - составление актов по результатам осмотров. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: на практических занятиях при выполнении и защите практических работ; при подготовке рефератов и докладов; при выполнении работ на различных этапах производственной практики. |
| ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-технической документацией | - определение сроков службы элементов здания; -составление графиков проведения ремонтных работ; -организация работ текущего и капитального ремонта; -выполнение обмерных работ | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: на практических занятиях при выполнении и защите практических работ; при подготовке рефератов и докладов; при выполнении работ на различных этапах производственной практики. |
| ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации | -применение инструментальных методов контроля эксплуата- | Экспертная оценка результатов де- |

| конструкций и инженерного оборудования зданий | ционных качеств конструкций; - определение и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; - проведение гидравлических испытаний систем инженерного оборудования; - ведение технической документации | ятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: на практических занятиях при выполнении и защите практических работ; при подготовке рефератов и докладов; при выполнении работ на различных этапах производственной практики. |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий | -применение методов оценки технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов; - применение методов оценки технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования; -чтение схем инженерных сетей и оборудования зданий; -разработка объемно-планировочных решений; -выполнение чертежей усиления элементов конструкций | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: на практических занятиях при выполнении и защите практических работ; при подготовке рефератов и докладов; при выполнении работ на различных этапах производственной практики. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | -участие в работе научно- технических студенческих обществ; -выступления на научно-практических конференциях; -участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках, олимпиадах; -высокие показатели производственной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: на практических занятиях, при участии в деловых играх, семинарах, при подготовке рефератов, докладов, при выполнении работ на различных этапах производственной практики. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества. |  |
| ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | -анализ профессиональных ситуаций; - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | —эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные, при изучении теоретического материала и прохождении различных этапов производственной практики |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - использование в учебной и профессиональной деятельности различных видов программного обеспечения, в том числе специального, при оформлении и презентации всех видов работ |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | взаимодействие: -с обучающимися при проведении деловых игр, выполнении коллективных заданий; -с преподавателями, мастерами в ходе обучения; |  |

-с потребителями и коллегами в ходе производственной практики

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

-самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности при выполнении коллективных заданий -ответственность за результат вы-

полнения заданий

-планирование и качественное
выполнение заданий для самостоятельной работы при изучении теоретического материала и прохождении различных этапов производственной практики;
-определение этапов и содержания
работы по реализации самообразования

-адаптация к изменяющимся условиям профессиональной деятельности;

-проявление профессиональной
маневренности при прохождении
различных этапов производствен-
ной практик